РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2025                                       №  139                                   х. Гундоровский

О создании комиссии

по преддекларационному  обследованию

гидротехнических сооружений,

расположенных на территории

Донского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 № 566 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Администрация  Донского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений расположенных на территории Донского сельского поселения и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений расположенных на территории

Донского сельского поселения согласно приложению № 2.

3.    Утвердить список гидротехнических сооружений  Донского сельского поселения для проведения  преддекларационного обследования  согласно приложению № 3.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Донского сельского поселения             	 М.О. Осляка

Приложение № 1

к постановлению   администрации

Донского сельского поселения

от 27.08.2025 № 139

СОСТАВ

комиссии по преддекларационному  обследованию

гидротехнических сооружений, расположенных на территории

Донского сельского поселения

| Осляка Маргарита Олеговна | Глава Администрации Донского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Воробьева Лариса Викторовна | Ведущий специалист Администрации Донского сельского поселения, заместитель председателя комиссии; |
| Потапова Лариса Борисовна | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения, секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Бондарев Сергей Викторович | Ведущий специалист отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Орловского района (по согласованию); |
| ФИО | Представитель Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|  | (по согласованию); |
| ФИО | Представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |

Ведущий специалист 	Л.В. Воробьева

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Донского сельского поселения

от 27.08.2025 № 139

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений, расположенных на территории  Донского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию и порядок деятельности комиссии по преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных  на территории Донского сельского поселения.

1.2. Комиссия создается постановлением администрации Донского
сельского поселения.

1.3.Комиссия по обследованию ГТС (далее - комиссия) является временно действующим органом, и создается на период обследования ГТС, расположенных на территории  Донского сельского поселения. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области и настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии

2.1.Основными задачами обследования являются:
2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- обследование гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, если иное не предусмотрено федеральными законами, от права собственности на которые собственник отказался;

- оценка состояния и безопасности гидротехнического сооружения;

- выявление повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут послужить причиной аварии сооружений;

- выявление опасных изменений в процессах, происходящих в системе сооружения;

- анализ и оценка достаточности  мер по предупреждению аварийных ситуаций;

- оценка соблюдения эксплуатирующей организацией обязательных требований и других нормативных документов по эксплуатации гидротехнического сооружения;

- разработка рекомендаций по повышению безопасности гидротехнических сооружений;

- принятие решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации ГТС;

- направление в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство) решение о целесообразности консервации или ликвидации ГТС, для принятия мер министерством;

- принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости в составлении декларации безопасности гидротехнического сооружения (определение класса опасности ГТС).

3.Права и обязанности

Комиссия имеет право:

3.1. Проводить обследование ГТС на территории Донского сельского поселения.
3.2. При необходимости включать в работу Комиссии специалистов
необходимого профиля, других заинтересованных лиц.
3.3. Рассматривать документы (справка о состоянии гидротехнического
сооружения, содержащую позицию эксплуатирующей организации о
состоянии сооружений, проекты обследуемых сооружений, технический паспорт гидротехнического сооружения) и
информацию необходимую для работы Комиссии.
3.4. Непосредственно на гидротехническом сооружении проводить
обследование с использованием визуальных, инструментальных и
специальных обследований.
3.5. По итогам работы Комиссии участниками обследования составляется акт
обследования гидротехнических сооружений по форме, утвержденной
приказом Ростехнадзора от 21 февраля 2024 г. N 62 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»

4. Организация работы Комиссии.

4.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, устанавливает
дату заседания и рассмотрения документов, обследования гидротехнического
сооружения.
4.2. Секретарь Комиссии не менее чем за три календарных дня, до
установленной даты заседания, обследования гидротехнических сооружений
оповещает членов Комиссии.
4.3. На заседаниях и обследованиях председатель Комиссии знакомит членов
Комиссии с порядком проведения рассмотрения документов и обследования.
4.4. Члены Комиссии знакомятся с представленной собственником
эксплуатирующей организацией документацией, осматривают и проверяют
состояние сооружений, выполнение действующих правил, инструкций и
положений по эксплуатации гидротехнических сооружений.
4.5. При необходимости, по указанию членов Комиссии, специалистами
собственника, эксплуатирующей организации могут проводиться
контрольные и дополнительные измерения.
4.6. Комиссия рассматривает комплекс вопросов безопасности
гидротехнического сооружения, в том числе организацию эксплуатации,
ведение технической документации, техническое состояние
гидротехнического сооружения, и его контроль (мониторинг), выполнение
реконструкции, ремонтных работ, мероприятий по обеспечению
безопасности гидротехнического сооружения, включая рекомендованные
актами предыдущих обследований, выполнение предписаний органа надзора.
Основная задача Комиссии – на основе результатов обследования, решение
вопросов, связанных с оценкой технического состояния гидротехнического
сооружения и определение возможного вреда нанесенного при аварии на
гидротехническом сооружении.
4.7. Итогом работы Комиссии являются выводы о техническом состоянии
обследованных объектов, рекомендации, которые собственник,
эксплуатирующая организация реализует в декларации безопасности,
перечень мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности и
безопасности объектов гидротехнических сооружений, которые подлежат
исполнению в определенные Комиссией и согласованные с
эксплуатирующей организацией и собственником сроки. Определение
возможного размера вероятного вреда при аварии.
4.9. По результатам работы Комиссии составляется акт преддекларационного
обследования гидротехнического сооружения, который подписывается всеми
членами Комиссии, каждый из которых вправе письменно представить
особое мнение по спорным вопросам.

4.10. Результаты преддекларационного обследования  комиссией направляются в Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ростовской области, а также в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

4.11. По результатам выявления гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого не известен либо от права собственности на который собственник отказался, составляется акт (приложение к настоящему Положению), который подписывается всеми членами Комиссии, каждый из которых вправе письменно представить особое мнение по спорным вопросам.

4.12. Членами Комиссии определяется класс опасности ГТС, а также хозяйственная значимость сооружения и целесообразность дальнейшей эксплуатации сооружения.

Ведущий специалист 	                                                      Л.В. Воробьева

Приложение

к Положению о комиссии по обследованию

гидротехнических сооружений,

расположенных на территории

Донского сельского поселения

от________№ ___

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Донского сельского поселения

___________/__________________________/

(подпись)   (фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

АКТ

преддекларационного обследования гидротехнического сооружения

(за исключением судоходных и портовых

гидротехнических сооружений)

___________________________________________________________________________

(полное наименование гидротехнического сооружения либо гидроузла)

________________________________________

(регистрационный код гидротехнического

сооружения в Российском регистре

гидротехнических сооружений)

________________________________________

(реквизиты приказа о создании комиссии

по преддекларационному обследованию

гидротехнического  сооружения)

_______________________________________      "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)              (дата проведения обследования)

I. Общие сведения и краткая характеристика

гидротехнического сооружения

1.   Полное   и   сокращенное   (последнее  при  наличии)  наименование

гидротехнического сооружения либо гидроузла (далее - ГТС):

___________________________________________________________________________

2.   Дата   ввода   ГТС  в  эксплуатацию  (указываются  реквизиты  акта

государственной   комиссии  приемки  ГТС  в  эксплуатацию  либо  документа,

свидетельствующего о вводе ГТС в эксплуатацию):

___________________________________________________________________________

3. Сведения о собственнике ГТС:

3.1. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

___________________________________________________________________________

3.2.   Собственник   ГТС:   Российская  Федерация,  субъект  Российской

Федерации   (наименование),   муниципальное   образование   (наименование),

организация  (полное  и  сокращенное  (последнее при наличии) наименование,

идентификационный   номер   налогоплательщика   (далее   -  ИНН),  основной

государственный  регистрационный  номер  (далее  -  ОГРН), адрес в пределах

места  нахождения,  телефон,  адрес  электронной  почты),  физическое  лицо

(фамилия,  имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные (серия,

номер, кем и когда выдан):

___________________________________________________________________________

4. Сведения об эксплуатирующей организации:

4.1.   Полное   и  сокращенное  (последнее  при  наличии)  наименование

эксплуатирующей  организации (ИНН, ОГРН, адрес в пределах места нахождения,

телефон, адрес электронной почты):

___________________________________________________________________________

4.2.   Должность,   фамилия,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии)

руководителя организации:

___________________________________________________________________________

4.3.   Форма  передачи  функций  по  эксплуатации  ГТС  эксплуатирующей

организации (хозяйственное ведение, оперативное управление, договор аренды,

договор на оказание услуг, по иным основаниям):

___________________________________________________________________________

4.4.    Численность    и   квалификация   работников   соответствующего

подразделения  эксплуатирующей  организации,  на  которое возложены функции

эксплуатации ГТС:

___________________________________________________________________________

5. Сведения о разработчике проекта ГТС (полное и сокращенное (последнее

при   наличии)  наименование  проектной  организации,  для  существующей  в

настоящее время организации - ИНН, ОГРН, адрес в пределах места нахождения,

телефон, адрес электронной почты):

___________________________________________________________________________

6.  Сведения о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС

(полное и сокращенное (последнее при наличии) наименование организаций, для

существующих  в  настоящее  время организаций - ИНН, ОГРН, адрес в пределах

места нахождения, телефон, адрес электронной почты):

___________________________________________________________________________

7.  Дата предшествующего преддекларационного (регулярного) обследования

ГТС:

___________________________________________________________________________

8. Сведения о страховании и источнике возмещения вреда:

8.1.   Значение   вероятного  вреда,  который  может  быть  причинен  в

результате  аварии  ГТС, определенного для сценария наиболее тяжелой аварии

ГТС, а также для сценария наиболее вероятной аварии ГТС <1>:

___________________________________________________________________________

8.2.  Наименование    и    адрес    в    пределах    места   нахождения

организации-страховщика;  размер  страховой суммы по договору обязательного

страхования гражданской ответственности, реквизиты и срок действия договора

страхования:

___________________________________________________________________________

9. Местонахождение и основные параметры ГТС:

9.1.   Наименование   субъекта   Российской  Федерации,  муниципального

образования, бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС:

___________________________________________________________________________

9.2.   Название   водного   объекта,   на   котором   расположено  ГТС,

местоположение  створа  ГТС  -  расстояние  от  устья  или истока водотока,

водосборная площадь:

___________________________________________________________________________

9.3.  Сведения  о  предоставлении  в  пользование  земельного  участка,

необходимого  для  размещения  ГТС  (реквизиты  документа, устанавливающего

право собственности или иные права на земельный участок):

___________________________________________________________________________

9.4.  Расчетный  максимальный  расход  воды  (обеспеченность),  включая

основной, поверочный расчетные случаи:

___________________________________________________________________________

9.5. Суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения

(с  учетом  аккумулирования  части  стока  реки  в  водохранилище), включая

основной, поверочный расчетные случаи:

___________________________________________________________________________

9.6. Общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального

и  форсированного  подпорного  уровней,  для ГТС накопителей - максимальная

отметка   уровня   воды,   максимальная  отметка  заполнения,  проектная  и

фактическая:

___________________________________________________________________________

9.7.  Наличие  и  общая  характеристика существующих ГТС и (или) прочих

сооружений  каскада  водохранилищ  на реке и ее притоках выше и ниже створа

водоподпорных  ГТС,  формирующих  водный режим бассейна реки, в том числе в

случаях аварий ГТС:

___________________________________________________________________________

9.8.  Информация  и  общие  характеристики  ГТС,  входящих  в  комплекс

обследуемого ГТС:

___________________________________________________________________________

10. Краткое описание ГТС:

10.1.   Назначение,  класс  ответственности  и  вид  ГТС,  указанные  в

проектной  документации,  фактический  и нормативный срок эксплуатации ГТС,

класс  ГТС,  применяемый  в  целях организации и осуществления федерального

государственного    надзора   в   области   безопасности   гидротехнических

сооружений,   класс   опасности  отходов  в  соответствии  со  статьей  4.1

Федерального  закона  от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и

потребления":

___________________________________________________________________________

10.2.  Тип  грунтов  основания  ГТС, сведения о материалах и параметрах

основных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная

строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, максимальная водопропускная

способность ГТС, максимальный расчетный напор:

___________________________________________________________________________

10.3.  Сведения  о  водном  объекте,  расположенном  в верхнем и нижнем

бьефах ГТС: название, назначение, дата ввода в эксплуатацию, объем, площадь

поверхности,  длина,  глубина,  режим  регулирования,  температурный  режим

водного  объекта,  расстояние  между  створами  плотин  водных  объектов по

водотоку, сведения о ледоставе:

___________________________________________________________________________

10.4. Сведения о реконструкциях и капитальных ремонтах ГТС за последние

5 лет:

___________________________________________________________________________

10.5.  Общая  характеристика  природных условий в зоне расположения ГТС

(природно-климатические условия, гидрологические, топографические сведения,

инженерно-геологические и геокриологические условия, сейсмичность):

___________________________________________________________________________

10.6.  Сведения  о  прошедших  паводках  в  створе  ГТС  за  период  их

эксплуатации (год и расход паводка, превышающий расчетный или равный ему):

___________________________________________________________________________

10.7.   Наличие   декларации  безопасности  ГТС,  правил  использования

водохранилищ, срок их действия:

___________________________________________________________________________

II. Анализ и оценка безопасности гидротехнического

сооружения, включая определение возможных

источников опасности

11. Основные сведения, характеризующие уровень безопасности ГТС:

11.1.    Организация    эксплуатации    ГТС,    выполнение   регулярных

инструментальных  и  визуальных  наблюдений  за техническим состоянием ГТС,

наличие  и  краткое  описание  средств  измерений и контроля (далее - КИА),

других   элементов   системы   мониторинга  ГТС,  порядок  метрологического

обслуживания  КИА,  наличие  схем размещения КИА, сертифицированных методик

измерения  и  исполнительной  документации  по  установке КИА, информация о

соответствии  системы  организации  контроля  за техническим состоянием ГТС

требованиям  законодательства  Российской  Федерации о безопасности ГТС и о

техническом регулировании:

___________________________________________________________________________

11.2. Диагностические показатели надежности и безопасности ГТС, наличие

критериев  безопасности  ГТС  (по  данным  действующей на день обследования

декларации безопасности ГТС):

___________________________________________________________________________

11.3.  Краткая  характеристика  всех  произошедших аварий ГТС за период

эксплуатации, включая отказы механического и технологического оборудования,

которые могут привести к аварии ГТС:

___________________________________________________________________________

11.4.  Сведения  (отчет)  о выполнении плана мероприятий по обеспечению

безопасности  ГТС,  принятого по результатам предшествующего декларирования

безопасности   ГТС   (в   случае  невыполнения  плана  указываются  причины

невыполнения):

___________________________________________________________________________

11.5. Сведения (отчет) о выполнении предписаний органа государственного

надзора  за  безопасностью ГТС за период действия предшествующей декларации

безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

11.6.  Сведения  об  изменениях  условий  эксплуатации  ГТС и природных

условий по сравнению с принятыми в проекте:

___________________________________________________________________________

11.7.  Сведения об аттестации работников эксплуатирующей организации по

вопросам безопасности гидротехнических сооружений:

___________________________________________________________________________

11.8.   Оценка   соответствия   фактических  параметров  ГТС  проектной

документации  и  критериям  безопасности,  федеральным  нормам и правилам в

области  безопасности  ГТС,  а  также  нормативным правовым актам в области

локализации   и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  защите  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуаций:

___________________________________________________________________________

11.9.   Выявленные   в   процессе   эксплуатации   и   при   выполнении

преддекларационного   и   регулярного   обследований   дефекты  сооружений,

оснований  и  механического  оборудования,  а  также нарушения обязательных

требований в области безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

12.  Оценка  риска аварии ГТС (по данным предшествующего декларирования

безопасности ГТС):

12.1.   Источники  опасности  и  сценарии  возможных  аварий  для  ГТС,

результаты  оценки  вероятности  аварий  по  каждому  сценарию  с указанием

примененной в оценке методики:

___________________________________________________________________________

12.2. Максимальное значение вероятности аварии ГТС:

___________________________________________________________________________

12.3.   Значения  вероятного  вреда,  который  может  быть  причинен  в

результате  аварии  ГТС, определенного для сценария наиболее тяжелой аварии

ГТС, а также для сценария наиболее вероятной аварии ГТС:

___________________________________________________________________________

12.4.  Характер чрезвычайной ситуации, возникающей в случае аварии ГТС,

в    соответствии    с   классификацией,   предусмотренной   постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

___________________________________________________________________________

12.5.  Сведения  о  непревышении  или  превышении фактическим расчетным

значением  вероятности  возникновения  аварии  ГТС  (среднегодовой  частоты

отказа) допустимого значения:

___________________________________________________________________________

III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей

организации к локализации и ликвидации повреждений

и аварийных ситуаций на гидротехническом сооружении

13.  Сведения  о  принимаемых  на ГТС мерах по обеспечению безопасности

ГТС, а также по предотвращению и ликвидации аварий ГТС:

13.1.   Сведения   о  соответствии  организации  контроля  технического

состояния   ГТС   требованиям   законодательства   Российской  Федерации  о

безопасности   ГТС   и   нормативных   документов   в   сфере  технического

регулирования:

___________________________________________________________________________

13.2.  Сведения  о  проводимых  тренировках  работников эксплуатирующей

организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и оценке

результатов тренировок:

___________________________________________________________________________

13.3.  Сведения  о наличии и состоянии на объекте резервных средств для

аварийного открытия (закрытия) водопропускных устройств ГТС:

___________________________________________________________________________

13.4.  Сведения о наличии резервных, в том числе автономных, установок,

обеспечивающих работу механического оборудования ГТС при прекращении подачи

электроэнергии:

___________________________________________________________________________

14.  Показатели  готовности  работников  эксплуатирующей  организации к

ликвидации аварий ГТС:

14.1.  Сведения  о  наличии  плана  действий работников эксплуатирующей

организации в случае аварии ГТС:

___________________________________________________________________________

14.2.  Сведения об имеющихся в распоряжении эксплуатирующей организации

необходимых   резервах   строительных   материалов,  строительных  машин  и

оборудования для оперативной локализации и ликвидации аварий ГТС:

___________________________________________________________________________

14.3.  Сведения  о  состоянии  дорог,  мостов,  аварийных  проходов  на

территорию  ГТС,  их  достаточности и готовности для обеспечения выполнения

аварийно-ремонтных  работ  и  проведения  экстренной  эвакуации персонала с

территории ГТС:

___________________________________________________________________________

14.4.  Сведения  о  создании,  реконструкции  и поддержании в состоянии

постоянной   готовности   к   использованию  локальной  системы  оповещения

персонала  ГТС  и  населения о возникновении чрезвычайных ситуаций (для ГТС

III и IV классов при наличии):

___________________________________________________________________________

IV. Выводы и мероприятия

15. Обоснование необходимости (отсутствия необходимости) декларирования

безопасности  ГТС в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации о безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

16.   Оценка   уровня   безопасности   ГТС  по  данным  предшествующего

декларирования   безопасности   ГТС   с  учетом  сведений,  характеризующих

безопасность ГТС, за текущий междекларационный период:

___________________________________________________________________________

16.1.  Оценка  готовности  эксплуатирующей  организации к локализации и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и защите населения и территорий в случае

аварии  ГТС (по данным действующей декларации безопасности) (не заполняется

в  отношении ГТС, впервые вводимых в эксплуатацию, а также при эксплуатации

ГТС IV класса):

___________________________________________________________________________

16.2.  Оценка  соответствия  состава  и  квалификации эксплуатационного

персонала  обязательным  требованиям,  установленным федеральными нормами и

правилами в области безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

16.3.   Оценка  достаточности  оснащения  ГТС  контрольно-измерительной

аппаратурой,  другими техническими и программными средствами мониторинга, а

также   соответствия  организации  контроля  безопасности  ГТС  требованиям

законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

16.4.  Сведения  о  наличии  факторов,  способных повлиять на изменение

уровня  безопасности  ГТС,  установленного  по  результатам предшествующего

декларирования безопасности ГТС в действующей декларации безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

17.  Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и

сроки   их   выполнения   для   последующего   включения   в   план  работы

эксплуатирующей   организации,   утверждаемый   в   установленном   порядке

руководителем  эксплуатирующей  организации,  на  период действия очередной

декларации безопасности ГТС:

___________________________________________________________________________

Члены комиссии по преддекларационному обследованию ГТС:

Председатель комиссии _________/___________________________________________

(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность, организация)

Заместитель

председателя комиссии _________/___________________________________________

(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность, организация)

Члены комиссии:       _________/___________________________________________

(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность, организация)

_________/___________________________________________

(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность, организация)

Приложение № 3

к постановлению  администрации

Донского сельского поселения

от 27.08.2025 № 139

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс ГТС пруда балочного «Верхний» | Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, Донское сельское поселение, северная окраина х. Романовский | 61:29:0000000:4622 |
| 2 | Комплекс ГТС пруда балочного «Бригадный» | Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, Донское сельское поселение, северо- западная окраина х. Ребричанский | 61:29:0600005:2514 |
| 3 | Комплекс ГТС пруда балочного «Хуторской» | Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, Донское сельское поселение, северная окраина х. Ребричанский | 61:29:0600005:2513 |
| 4 | Комплекс ГТС пруда балочного | Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, Донское сельское поселение, юго-западная окраина х. Шалгаков | 61:29:0000000:4621 |
| 5 | Комплекс ГТС пруда балочного «Центральный» | Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, Донское сельское поселение, северо-восточная окраина х. Донской | 61:29:0000000:4620 |

Список гидротехнических сооружений  Донского сельского поселения для проведения  преддекларационного обследования

Ведущий специалист 	                                                                      Л.В. Воробьева